人参总皂甙含量检测方法
1.      试剂

 人参皂苷Re对照品：由中国药品生物制品检定所提供。
1.2 香草醛—高氯酸试液：取香草醛100mg，加高氯酸溶解成10ml，溶解，摇匀，即得（临用现配）。

 77%（V/V）硫酸溶液：取浓硫酸77ml，注入23ml水中，冷却至室温，摇匀，即得。

2.      操作方法

2.1  对照品溶液的制备：精密称取人参皂苷Re对照品50mg，置25ml量瓶中，加甲醇适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，既得。
2.2 供试品的制备：精密称取人参皂苷50mg，置25ml量瓶中，加甲醇适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，既得。

2.3  精密吸取对照品溶液与供试品溶液各50微升，分别置具塞刻度试管中，加入1%香草醛高氯酸试液0.5ml, 置60℃恒温水浴上充分混匀后加热15分钟，立刻用冰水冷却2分钟，加入77%硫酸溶液5ml，摇匀，以试剂作空白，消除气泡后待测。
2.4  检测波长为540nm，测定吸收度，计算结果乘以0.84，既得。
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