产品说明书

【产品名称】抗凝绵羊血 （抗凝剂：枸橼酸钠，草酸钾，EDTA，肝素钠）

【货号及规格】MP20031-100ml

【主要成分】封闭系统里健康绵羊无菌采血，添加所需抗凝科学制作而成，无任何细菌、真菌、支原体、衣原原体，不添加任何防腐剂、抗生素。

【储存条件及有效期】

有效期：原包装未开封有效期为 1 个月，在有效期内的已开封试剂应在 2 周 内使用完毕，每次用后应及时拧紧瓶盖。

储存条件：使用时应注意 2-8℃低温保存，切忌零下冰冻。

【适合用途】

用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板生产、细菌培养、生物医学研究基础等试验。

【注意事项】

如在短时间内未使用到本产品，应每天摇匀一次，预防红细胞因缺营养而变黑；开封使用后应立即放回冰箱。

【声明】

1. 本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的，不可用于人类或动物的临床诊断或治疗，非药用，非食用。

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【生产日期与有效期】

详见外包装