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标 准 物 质 证 书
丙酮中百菌清
Chlorothalonil in  acetone
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上海源叶生物科技有限公司
中国    上海


批  号:  J07HB184118
定值日期:  2022 年 02 月 16 日
有效期至:  2023 年 02 月 15 日



本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品、卫生、环境和农业等相关领域相应成分含量测定与残留检测，也可用于量值溯源或作为标液储备溶液，通过逐级稀释配置成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本标准物质采用纯度准确定值的百菌清有证纯度标准物质(GBW(E)061595)为原料，以农残级丙酮为溶剂，在(20±3)℃的恒温条件下采用重量-容量法准确配置而成。
百菌清(别名: 2,4,5,6-四氯邻苯⼆甲腈),英⽂名称: Chlorothalonil, CAS No.: 1897-45-6 
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为百菌清标准值,并采⽤⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（ug/mL）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)

	B60138
	丙酮中百菌清溶液标准物质
	100
	2


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期12个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装，约1.2 mL/支，移取或稀释时请以移液管量取为准。
2.运输和贮存:运输时应避免挤压,碰撞；冷冻(-18±5)℃，避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。安瓿瓶一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。
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