甲苯中99种农药混标

99 Pesticide Mix Solution in Toluene

货号：B64131

批号: J19HB174447

储存温度：-20℃±5℃

定值日期:  2021 年 12 月 29 日

有效期至:  2023 年 12 月 28 日

预期用途：仅供研发/分析用途。不适合人类或动物食用。

| 序号 | 组分 | CAS号 | 浓度（ug/ml） | 不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ST20186 | 甲氟磷 | 115-26-4 | 10 | ±5 |
| 1ST20110 | 乙拌磷亚砜 | 2497-0706 | 10 | ±5 |
| 1ST20479 | 五氯苯 | 608-93-5 | 10 | ±5 |
| 1ST9093 | 磷酸三异丁酯 | 126-71-6 | 10 | ±5 |
| 1ST23006 | 鼠立死 | 535-89-7 | 10 | ±5 |
| 1ST9094 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 672-99-1 | 10 | ±5 |
| 1ST22574 | 燕麦酯 | 14437-17-3 | 10 | ±5 |
| 1ST20139 | 虫线磷 | 297-97-2 | 10 | ±5 |
| 1ST28015 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 3481-20-7 | 10 | ±5 |
| 1ST9048 | 磷酸三丁酯 | 126-73-8 | 10 | ±5 |
| 1ST22675 | 五氯苯甲醚 | 1825-21-4 | 10 | ±5 |
| 1ST22375 | 牧草胺 | 35256-85-0 | 10 | ±5 |
| 1ST20153 | 蔬果磷 | 3811-49-2 | 10 | ±5 |
| 1ST22310 | 甲基苯噻隆 | 18691-97-9 | 10 | ±5 |
| 1ST22218 | 西玛通 | 673-04-1 | 10 | ±5 |
| 1ST22109 | 莠去通 | 1610-17-9 | 10 | ±5 |
| 1ST22106 | 莠去津-脱异丙基 | 1007-28-9 | 10 | ±5 |
| 1ST20089 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20207 | 七氟菊酯 | 79538-32-2 | 10 | ±5 |
| 1ST20043 | 溴烯杀 | 1715-40-8 | 10 | ±5 |
| 1ST22113 | 草达津 | 1912-26-1 | 10 | ±5 |
| 1ST22281 | 环莠隆 | 2163-69-1 | 10 | ±5 |
| 1ST22652 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2008-58-4 | 10 | ±5 |
| 1ST3628 | 2,4,4'-三氯联苯 | 7012-37-5 | 10 | ±5 |
| 1ST3629 | 2,4,5-三氯联苯 | 15862-07-4 | 10 | ±5 |
| 1ST22126 | 另丁津-脱乙基 | 37019-18-4 | 10 | ±5 |
| 1ST3329 | 葵子麝香 | 83-66-9 | 10 | ±5 |
| 1ST3322 | 二甲苯麝香 | 81-15-2 | 10 | ±5 |
| 1ST20047 | 五氯苯胺 | 527-20-8 | 10 | ±5 |
| 1ST22119 | 叠氮津 | 4658-28-0 | 10 | ±5 |
| 1ST22123 | 另丁津 | 7286-69-3 | 10 | ±5 |
| 1ST22168 | 丁咪酰胺 | 30979-48-7 | 10 | ±5 |
| 1ST3651 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 35693-99-3 | 10 | ±5 |
| 1ST3330 | 十三烷二酸环乙撑酯 | 105-95-3 | 10 | ±5 |
| 1ST22413 | 苄草丹 | 52888-80-9 | 10 | ±5 |
| 1ST22350 | 二甲吩草胺 | 87674-68-8 | 10 | ±5 |
| 1ST20086 | 氧皮蝇磷 | 3983-45-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20119 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 10 | ±5 |
| 1ST22362 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 | 10 | ±5 |
| 1ST3324 | 西藏麝香 | 145-39-1 | 10 | ±5 |
| 1ST20289 | 碳氯灵 | 297-78-9 | 10 | ±5 |
| 1ST20038 | 八氯苯乙烯 | 29082-74-4 | 10 | ±5 |
| 1ST20040 | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 10 | ±5 |
| 1ST22169 | 丁嗪草酮 | 57052-04-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20147 | 毒壤磷 | 327-98-0 | 10 | ±5 |
| 1ST22525 | 氯酞酸二甲酯 | 1861-32-1 | 10 | ±5 |
| 1ST20481 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 90-98-2 | 10 | ±5 |
| 1ST21252 | 酞菌酯 | 10552-74-6 | 10 | ±5 |
| 1ST3336 | 酮麝香 | 81-14-1 | 10 | ±5 |
| 1ST21065 | 吡咪唑 | 40341-04-6 | 10 | ±5 |
| 1ST21156 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 10 | ±5 |
| 1ST21064 | 麦穗宁 | 3878-19-1 | 10 | ±5 |
| 1ST20073 | 氧异柳磷 | 31120-85-1 | 10 | ±5 |
| 1ST20137 | 异氯磷 | 2463-84-5 | 10 | ±5 |
| 1ST3700 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 37680-73-2 | 10 | ±5 |
| 1ST22068 | 2甲4氯丁氧乙基酯 | 19480-43-4 | 10 | ±5 |
| 1ST20173 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 10 | ±5 |
| 1ST20123 | 甲拌磷砜 | 2588-04-7 | 10 | ±5 |
| 1ST25077 | 杀螨醇 | 80-06-8 | 10 | ±5 |
| 1ST20035 | 反式-九氯 | 39765-80-5 | 10 | ±5 |
| 1ST21277 | 消螨通 | 973-21-7 | 10 | ±5 |
| 1ST24011 | 脱叶磷 | 78-48-8 | 10 | ±5 |
| 1ST20165 | 溴苯烯磷 | 33399-00-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20019 | 乙滴涕 | 72-56-0 | 10 | ±5 |
| 1ST21266 | 灭菌磷 | 5131-24-8 | 10 | ±5 |
| 1ST000688 | 2,3,4,4',5-五氯联苯 | 74472-37-0 | 10 | ±5 |
| 1ST26004 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 3988-03-2 | 10 | ±5 |
| 1ST21178 | 粉唑醇 | 76674-21-0 | 10 | ±5 |
| 1ST20118 | 地胺磷 | 950-10-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20554 | 乙基杀扑磷 | 19691-80-6 | 10 | ±5 |
| 1ST3752 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 35065-27-1 | 10 | ±5 |
| 1ST21177 | 苄氯三唑醇 | 75736-33-3 | 10 | ±5 |
| 1ST20109 | 乙拌磷砜 | 2497-06-5 | 10 | ±5 |
| 1ST20353 | 噻螨酮 | 78587-05-0 | 10 | ±5 |
| 1ST3737 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 35065-28-2 | 10 | ±5 |
| 1ST21260 | 威菌磷 | 1031-47-6 | 10 | ±5 |
| 1ST20213 | 苄呋菊酯 | 10453-86-8 | 10 | ±5 |
| 1ST21183 | 环丙唑醇 | 94361-06-5 | 10 | ±5 |
| 1ST1111 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 10 | ±5 |
| 1ST22093 | 炔草酯 | 105512-06-9 | 10 | ±5 |
| 1ST20152 | 倍硫磷亚砜 | 3761-41-9 | 10 | ±5 |
| 1ST21199 | 三氟苯唑 | 31251-03-3 | 10 | ±5 |
| 1ST22205 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 81406-37-3 | 10 | ±5 |
| 1ST20121 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 | 10 | ±5 |
| 1ST20129 | 磷酸三苯酯 | 115-86-6 | 10 | ±5 |
| 1ST22111 | 苯嗪草酮 | 41394-05-2 | 10 | ±5 |
| 1ST3778 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 35065-29-3 | 10 | ±5 |
| 1ST20304 | 吡螨胺 | 119168-77-3 | 10 | ±5 |
| 1ST22443 | 解毒喹 | 99607-70-2 | 10 | ±5 |
| 1ST22196 | 环草定 | 2164-08-11 | 10 | ±5 |
| 1ST21188 | 糠菌唑 | 116255-48-2 | 10 | ±5 |
| 1ST22255 | 磺乐灵 | 4726-14-1 | 10 | ±5 |
| 1ST20163 | 苯线磷亚砜 | 31972-43-7 | 10 | ±5 |
| 1ST20164 | 苯线磷砜 | 31972-44-8 | 10 | ±5 |
| 1ST21080 | 拌种咯 | 74738-17-3 | 10 | ±5 |
| 1ST21194 | 氟喹唑 | 136426-54-5 | 10 | ±5 |
| 1ST21187 | 腈苯唑 | 114369-43-6 | 10 | ±5 |
| 1ST22194 | 氟咯草酮 | 61213-25-0 | 10 | ±5 |
| 1ST28016 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 634-83-3 | 10 | ±5 |

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢