甲醇中16种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂

16 Phthalate Mix in Methanol

货号：B64154

批号: F08HB175143

储存温度：2℃-8℃

定值日期:  2021 年 09 月 24 日

有效期至:  2023 年 09 月 23 日

预期用途：仅供研发/分析用途。不适合人类或动物食用。

| 序号 | 组分 | CAS号 | 浓度（ug/ml） | 不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimethyl Phthalate | 131-11-3 | 1000 | ±2 |
| 2 | Diethyl Phthalate | 84-66-2 | 1000 | ±2 |
| 3 | Diisobutyl Phthalate | 84-69-5 | 1000 | ±2 |
| 4 | Dibutyl Phthalate | 84-74-2 | 1000 | ±2 |
| 5 | Bis（2-methoxyethyl）Phthalate | 117-82-8 | 1000 | ±2 |
| 6 | Bis（4-methyl-2-phetyl）Phthalate | 84-63-9 | 1000 | ±2 |
| 7 | Bis（2-ethoxyethyl）Phthalate | 605-54-9 | 1000 | ±2 |
| 8 | Dipethyl Phthalate | 131-18-0 | 1000 | ±2 |
| 9 | Dihethyl Phthalate | 84-75-3 | 1000 | ±2 |
| 10 | Benzyl Butyl Phthalate | 85-68-7 | 1000 | ±2 |
| 11 | Bis（2-butoxythyl）Phthalate | 117-83-9 | 1000 | ±2 |
| 12 | Dicyclohexyl Phthalate | 84-61-7 | 1000 | ±2 |
| 13 | Bis（2-ethylhexyl）Phthalate | 117-81-7 | 1000 | ±2 |
| 14 | Diphenyl Phthalate | 84-62-8 | 1000 | ±2 |
| 15 | Di-n-octyl Phthalate | 117-84-0 | 1000 | ±2 |
| 16 | Dinonyl Phthalate | 84-76-4 | 1000 | ±2 |

声明

1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。

2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。

3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。

4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481

官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248

技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com

单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢